院内自行采购

（编号：GNXZYYY2019(询)-10）

询

价

文

件

广南县中医医院

2019年5月

目录

第一章   询价采购邀请公告.............................2

第二章   项目要求..................... ...............4

第三章   采购清单............... .....................5

第五章   响应文件的附件及格式............... .........6

- 第一章  询价采购邀请公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规的规定，结合医院实际情况，为保证采购质量和降低采购成本，广南县中医医院拟对产科洗婴室洗浴设施定制安装采购项目进行院内询价采购，诚邀符合询价资质要求，具有相应供货或完成项目能力的供应商参加投标。具体事项如下：

一、项目基本情况

（一）项目名称：广南县中医医院产科洗婴室洗浴设施定制安装采购项目

（二）项目编号：GNXZYYY2019(询)-10

（三）项目地点：广南县中医医院院内指定地点

- （四）采购内容及要求：

| 序号 | 分项名称 | 主要规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢支架及柜门 | 台面支架全优质不锈钢材质；柜门采用双面高密度复合板。 | 7米 | 详细参数见第三章采购清单 |
| 2 | 洗礼池台面 | 台面、洗礼池为一整体,采用优质的改性PMMA高分子复合材料。 | 3台 |  |
| 3 | 护理平台台面及软包 | 护理台台面为面层5-6CM软包，防水防潮，颜色可定制。 | 4米 |  |
| 4 | 恒温调节阀 | 阀体：H59优质铜材 | 3套 |  |
| 5 | 洗礼池液晶控制器 | 微电脑控制系统 | 3套 |  |
| 6 | 给排水基础管路系统 | 304#优质高压编织供水软管及管件 | 3套 |  |
| 7 | 中心电源处理器 | 12v电压 | 1套 |  |
| 8 | 自控漏电保护系统 | 漏电保护功能 | 1组 |  |
| 9 | 抽拉式水龙头 | 全优质SUS304不锈钢 | 3个 |  |
| 10 | 热水器 | 全新 | 2个 |  |

- （五）项目预算：柒万元整（￥：70000.00元）。

- 二、供应商的资格要求：

- （一）应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （二）提供合法有效的“三证合一”营业执照副本复印件加盖公章；

- （三）法定代表人身份证明书原件、法定代表人授权委托书原件（法人出席则无），格式见附件；

- 三、报价响应文件的组成（资料进行密封装袋，并于封口处加盖投标单位公章 ）

- （一）开标一览表；

- （二）投标书；

- （三）投标报价一览表；

- （四）详细技术参数配置明细及偏离情况表；

- （五）投标售后服务承诺；

- （六）供应商资质等。包括但不限于：合法有效的“三证合一”营业执照副本复印件加盖公章；

- （七）法定代表人身份证明书原件、法定代表人授权委托书原件(格式见附件)；

- （八）供应商认为应提交的其它材料；

- （九）所提交的复印件须加盖公章,不符合投标资格的将被采购人拒绝。投标单位对资料的真实性、合规性负责。

四、响应文件报送地点：广南县中医医院采购办办公室，本项目无需进行现场报名，供应商只需在规定的时间内提交响应文件即可。

五、报价时间：2019年5月27日—6月3日下午15:00；逾期递交的响应文件恕不接受。

六、开标时间：2019年6月3日下午15：00；

七、开标地点：广南县中医医院医技楼四楼支部会议室开标。

八、其他

（一）投标人获取询价文件后，应仔细阅读询价文件的所有内容，如发现残缺和不明确的问题以及对询价文件有异议等，应在报价文件递交截止日以前以书面形式向采购人提出，否则，将被视为认可本询价文件内容。

（二）中标方式：价格(总报价)最低者中标，中标供应商在15个工作日内与采购人签订采购合同。

十、联系方式

联系人：蒙老师

咨询电话：0876-5890087

地址：广南县莲城镇机场路东西走向段广南县中医医院采购办

广南县中医医院

2019年5月27日

第二章   项目要求

一、供应商的资格符合询价要求。

二、资格证明文件必须真实可靠、不得伪造，且在有效期内。

三、供应商必须提供全新，原厂生产，达到国家有关质量检测标准及具有生产厂家质量合格证的产品，且采购单位有义务与投标厂商对采购的产品进行确定，投标方根据采购清单要求提供准确的商品的名称、品牌、性能、技术参数、产地和制造厂商等，配置中未注明事宜按标准配置为准。

四、供应商提供的产品必须符合询价文件规定技术参数，并保证其产品在使用方使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。提供的货物技术参数和性能与询价文件必须一致，不能低于询价要求，若询价小组一致认为投标供应商所投产品低于询价文件所要求的技术参数及性能则为无效投标。

五、成交供应商必须按国家现行的相关规范与标准完成询价文件所要求的一切内容。

六、报价要求：此次投标报价为密封报价，供应商的投标报价为不可更改的一次性最低报价，供应商的报价包括货物的装卸、运输、安装、调试、使用操作培训、售后服务、税费等项目涉及的所有费用，除投标报价外，供应商不得再要求追加任何费用。如未按要求报价，为无效竞标。

七、评定成交方式：根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

八、项目采购完成期限：签订采购合同后20日内到货安装调试完毕。

九、项目验收：项目实施完毕后由成交供应商和采购人及相关人员按国家相关行业验收标准进行验收共同验收。

十、本项目采购预算：柒万元整（￥：70000.00元）。

十一、付款方式：项目安装完毕验收合格后支付成交价的95%,正常使用满一年后付清剩余的5%。

第三章   采购清单

一、项目及售后服务要求

1.供应商必须提供全新未使用过、性能稳定可靠且符合国家现行相关规范/标准的产品，供应商须具备本项目相关售后服务的技术力量，项目内相关配件出现故障、损坏，质保期内，应提供全免费维修，质保期后，应提供仅收取成本费维修，并对设备响应时间进行承诺。

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 详细参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢支架及柜门 | 7米 | 不锈钢支架及柜门：7米，材质：台面支架选用全优质不锈钢材质，高度设计符合人体工程学要求；柜体采用两段式功能区倾斜设计,有效防止工作疲劳。柜内封有防腐防潮的专用PVC隔断板作储物底板。柜门采用双面高密度复合板，金属烤漆，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁等特点，颜色可选。分段倾斜式柜门，更加人性化,利于操作。 |
| 2 | 洗礼池台面 | 3台 | 洗礼池台面：3台，材质：台面、洗礼池为一整体,采用面层为优质的改性PMMA高分子复合材料（板厚约4～5mm,）其具有抗压强度高，柔柔韧性好，耐侯性优良；抗氧化，耐酸碱，表面光滑，易清洗（表面细菌残留量远低于不锈钢，人造石，陶瓷盆和其它普通塑料），耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，防腐防潮，永不生锈，对人体无毒性等特征及优点。 |
| 3 | 护理平台台面及软包 | 4米 | 护理平台台面及软包：4米；（软垫）材质：护理台台面为面层5-6CM软包，防水防潮，颜色可定制。护理台内部分层处理，为临床操作医生提供足够的储物空间。 |
| 4 | 恒温调节阀 | 3套 | 恒温调节阀：3套；材质：阀体材料为H59优质铜材，采用陶瓷密封技术，寿命长，性能好，恒温出水控制，防止水温过高或过低给婴儿带来的惊吓和伤害，配套微电脑控制器同时具有高温断水保护功能： ①调温精度±1℃； ②高温范围30℃～85℃，防止过冷或过热出水对人体造成意外的刺激或伤害； ③工作温度30℃～85℃； ④尺寸（mm）：高×宽×厚=90×150×50； ⑤适用水压0.03-0.6MPa； ⑥出厂默认出水温度为38℃，使用后自动记忆最后一次的使用温度； ⑦数字显示，开水后自动工作，触摸屏调节温度。 |
| 5 | 洗礼池液晶控制器 | 3套 | 洗礼池液晶控制器：3套；材质：洗礼池采用微电脑控制系统，操作智能简单，显示屏幕均为液晶屏幕，充分考虑设备使用的合理性以及操作人员的便利性，符合人体工程学。恒温控制系统采用恒温出水，使出水温度控制在所制定的范围内，通过控制面板洗礼时可方便监测溫度及设定报警温度时间，（洗浴温度在38-40度为最佳），同时具有高温断水保护功能，防止水温过高或但过低给婴儿带来的惊吓和伤害，保护了婴儿的安全。 |
| 6 | 给排水基础管路系统 | 3套 | 给排水基础管路系统：3套；材质：给排水系统材质采用：全304#优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/18742.2-2000中PP-R技术要求和SH-T1750-2005技术要求。排水系统采用：304#不锈钢下水器：优质PVC钢丝排水管及PVC-U专用排水管及管件。 |
| 7 | 中心电源处理器 | 1套 | 中心电源处理器：1套；材质：给选套系统提供安全可靠的12v电压，面板开关前置漏电保护器，安全可靠。 |
| 8 | 自控漏电保护系统 | 1组 | 自控漏电保护系统：1组；功能：用于婴儿整体洗浴设备的漏电保护功能。 |
| 9 | 抽拉式水龙头 | 3个 | 抽拉式水龙头：3个；材质：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，英国进口陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用。 |
| 10 | 热水器 | 2个 | 配置两台热水器，容量50L以上。 |

第四章   响应文件的附件及格式

响应文件封面

采购项目

响

应

文

件

项目编号：GNXZYYY2019（询）—10

项目名称：

投标单位（公章）：

供应商法定代表人或委托代理人：

附件一：

开标一览表

项目名称：

项目编号：GNXZYYY2019（询）—10

响应总报价：       元

响应总报价大写金额：

项目完成期限：

供应商(盖章）：

供应商法定代表人或委托代理人签字：

日期：   年  月  日

附件二：

投标报价一览表

供应商名称（盖章）：                           单位：元

| 序号 | 分项名称 | 生产厂名/品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

根据内容自定义表格大小。

供应商代表(签名)：

联系电话：

日  期：

附件三：

投  标  书

致广南县中医医院：

我方看到贵院产科洗婴室洗浴设施定制安装采购项目询价公告，经研究，我方决定投标，并就本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方向贵方提交的所有文件、资料都是准确和真实的；

二、我方愿按询价公告中的一切要求，提供招标货物（详见投标报价表）。

三、如果我们的投标书被接受，我们将履行询价公告中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成；

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

五、与本投标有关的通讯地址为：

投 标 单 位：　　　　 　　（加盖公章）

法定代表 人：

授权委托 人：

地　　　　址：

电　　　　话：

年    月    日

附件四：

详细技术参数配置明细及偏离情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购要求和参数要求 | 响应详细参数配置 | 数量 | 偏离情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

附件五：

投标售后服务承诺书

提供质保期内、外的售后服务方案及保证、承诺措施。

投标单位名称：（公章）              投标编号：

| 序号 | 货物或服务名称 | 质保期或维护期 | 售后服务（包括技术支持） 具体项目和内容说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

上述各部件在保质期内，非人为损坏，我单位给与免费更换。

供应商代表签字：

附件六：

法人授权委托书

致广南县中医医院：

（投标单位全称）法人代表          授权            （全权代表姓名）为全权代表，参加贵院组织的项目（招标编号：                ）招标活动，全权处理投标活动中的一切事宜。

法人代表签字：

投标单位全称(公章）：

日  期：

全权代表姓名：                     职务：

详细通讯地址：

邮政编码：            传  真：

电  话:

附法定代表人及被授权人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件粘贴处 | 被授权人身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- |

附法定代表人及被授权人身份证复印件

法定代表人(或负责人)身份证明书

单位名称：

单位性质：

成立时间：       年  月  日

经营期限：

姓名：           性别：   年龄：   职务：

身份证号：             系             （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（电子签章）：

年   月   日

附法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件正面粘贴处 | 法定代表人身份证复印件反面粘贴处 |
| --- | --- |