院内自行采购

（编号：GNXZYYY2019(询)-07）

询

价

文

件

广南县中医医院

2019年4月

目录

第一章   询价采购邀请公告.............................2

第二章   项目要求..................... ...............4

第三章   采购清单............... .....................5

第五章   响应文件的附件及格式............... .........6

- 第一章  询价采购邀请公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规的规定，结合医院实际情况，为保证采购质量和降低成本，广南县中医医院拟对产科、眼科医疗设备采购项目进行院内询价采购，诚邀符合询价资质要求，具有相应供货或完成项目能力的供应商参加投标。具体事项如下：

一、项目基本情况

（一）项目名称：广南县中医医院产科、眼科医疗设备采购项目

（二）项目编号：GNXZYYY2019(询)-07

（三）项目地点：广南县中医医院院内指定地点

- （四）采购内容及要求：

| 序号 | 设备名称 | 主要规格、技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病历夹车 | 50位，682×460×1250 | 1台 | 详细参数见第三章采购清单 |
| 2 | 急救车 | 不锈钢，760x460x950mm | 2台 |  |
| 3 | 治疗台 | 不锈钢，1800×350/700×1800 | 1台 |  |
| 4 | 器械柜 | 不锈钢，950×400×1800 | 2台 |  |
| 5 | 双层器械台 | 不锈钢，920×550×840 | 1台 |  |
| 6 | 针剂柜 | 不锈钢，950×250/550×1800 | 1台 |  |
| 7 | 治疗车 | 不锈钢，735×450×830 | 6台 |  |
| 8 | 护理推车 | 不锈钢，960X550X820 mm | 1台 |  |
| 9 | 空气消毒机 | 移动式 | 1台 |  |
| 10 | 双层器械台 | 不锈钢，1140×540×840mm | 1台 |  |
| 11 | 裂隙灯 | 光斑直径达到14毫米 | 1台 |  |
| 12 | 电耳镜 | 充电式 | 1台 |  |
| 13 | 器械车 | 不锈钢三层 | 1台 |  |

- （五）项目预算：玖万玖仟陆佰捌拾元整（￥：99680.00元）。

- 二、供应商的资格要求：

- （一）应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （二）具有独立承担民事责任和履行合同能力的企业法人,在经营活动中没有重大违法记录，能长期提供售后服务；

- 三、报价响应文件的组成（资料进行密封装袋，并于封口处加盖投标单位公章 ）

- （一）开标一览表；

- （二）投标书；

- （三）投标报价一览表；

- （四）详细技术参数配置明细及偏离情况表；

- （五）售后服务承诺；

- （六）供应商资质等。包括但不限于：合法有效的“三证合一”营业执照副本复印件加盖公章，营业执照经营范围需满足本项目采购内容；

- （七）投标供应商为专业医疗器械生产厂商的，提供《医疗器械生产许可证》复印件加盖生产厂商鲜章；投标供应商为非生产厂商的，提供《医疗器械经营许可证》复印件加盖鲜章；

- （八）法定代表人身份证明书原件、法定代表人授权委托书原件(格式见附件)；

- （九）所提交的复印件须加盖公章,不符合投标资格的将被采购人拒绝。投标单位对资料的真实性、合规性负责。

四、响应文件报送地点：广南县中医医院采购办办公室，本项目无需进行现场报名，供应商只需在规定的时间内提交响应文件即可。

五、报价时间：2019年4月30日—5月9日下午15:00；逾期递交的响应文件恕不接受。

六、开标时间：2019年5月9日下午15：00；

七、开标地点：广南县中医医院医技楼四楼会议室开标。

八、其他

（一）投标人获取询价文件后，应仔细阅读询价文件的所有内容，如发现残缺和不明确的问题以及对询价文件有异议等，应在报价文件递交截止日以前以书面形式向采购人提出，否则，将被视为认可本询价文件内容。

（二）中标方式：按照质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且价格(总报价)最低者中标，中标供应商在7个工作日内与采购人签订采购合同。

十、联系方式

联系人：蒙老师

咨询电话：0876-5890087

地址：广南县莲城镇机场路东西走向段广南县中医医院采购办

广南县中医医院

2019年4月30日

第二章   项目要求

一、供应商的资格符合询价要求。

二、资格证明文件必须真实可靠、不得伪造，且在有效期内。

三、供应商必须提供全新，原厂生产，达到国家有关质量检测标准及具有生产厂家质量合格证的产品，且采购单位有义务与投标厂商对采购的产品进行确定，投标方根据采购清单要求提供准确的商品的名称、品牌、型号、性能、技术参数、产地和制造厂商等，配置中未注明事宜按标准配置为准。

四、供应商提供的产品必须符合询价文件规定技术参数，并保证其产品在使用方使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。提供的货物技术参数和性能与询价文件必须一致，不能低于询价要求，若询价小组一致认为投标供应商所投产品低于询价文件所要求的技术参数及性能则为无效投标。

五、成交供应商必须按国家现行的相关规范与标准完成询价文件所要求的一切内容。

六、报价要求：此次投标报价为密封报价，供应商的投标报价为不可更改的一次性最低报价，供应商的报价包括货物的装卸、运输、安装、调试、使用操作培训、售后服务、税费等项目涉及的所有费用，除投标报价外，供应商不得再要求追加任何费用。如未按要求报价，为无效竞标。

七、评定成交方式：根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

八、项目采购完成期限：签订采购合同后10日内交货安装调试完毕。

九、货物验收：项目实施完毕后由成交供应商和采购人及相关人员按国家相关行业验收标准进行验收共同验收。

十、本项目采购预算：玖万玖仟陆佰捌拾元整（￥：99680.00）。

十一、付款方式：交货安装调试完毕验收合格后支付成交价的95%,正常使用满一年后付清剩余的5%。

第三章   采购清单

一、项目及售后服务要求

1.供应商必须提供全新未使用过、性能稳定可靠且符合国家现行相关规范/标准的产品，供应商须具备本项目相关售后服务的技术力量，保证设备正常运行,设备出现故障、损坏，质保期内，应提供全免费维修，质保期后，应提供仅收取成本费维修，并对设备响应时间进行承诺。

二、采购清单

| 名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 病历夹车 | 1台 | 1.规格尺寸：682×460×1250mm。 2.台面规格：682×460mm，台面采用高强度ABS一次性注塑成型，操作区域贴SUS304不锈钢板耐酸碱，外形美观、强度高。 3.车体四周的4个支撑立柱采用40×50高强度铝型材制作，外型美观、强度高。 4.车体正面配有1个抽屉内部左右分隔。 5.车体正面配有两把锁，分别锁左、右病历夹框，门采用高强度铝型材制作，外型美观、强度高。 6.车体内配有存放50位病历夹的高强度ABS一次性注塑成型病历夹搁板。 7.车体下方配置有4只φ100进口高性能脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下刹车。 |
| 急救车 | 2台 | 1.规格尺寸：760×460×950mm。 2.整体材料采用1.0mm厚优质不锈钢冷轧板制作，具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性。 3.工作平台结构采用对接推拉式结构，滑条采用三节滑轨12〞，工作平台推开下方配有48格药盘盒。 4.两层抽屉所用滑条采用三节滑轨16〞，下抽屉带4件隔板，用于将抽屉分隔成5格，满足使用需要。 5.柜门配有安全锁，确保物品的安全，根据人体工学原理拉手采用不锈钢扣手。 6.车体上方配置有一个不锈钢盘、两个不锈钢筒、输液架，方便医务人员操作。 7.车体左侧面配置有污物桶、针钳筒，方便废弃药品回收。 8.车体右侧面配置有两个氧气瓶，方便抢救使用。 9.车体后方配置有复苏板、灯，方便抢救使用。 10.车体下方配置防撞圈， 防止医务人员误操作撞坏车体。 11.脚轮采用四只Φ100高级超静音脚轮，其中两只带刹，推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象,制锁可靠。 |
| 治疗台 | 1台 | 1.该产品可分为上柜与下柜两部分，采用螺钉连接； 1）上柜规格尺寸：1800×350×950 2）下柜规格尺寸：1800×700×850 2.台面及柜门材料采用1.2mm厚优质304不锈钢冷轧板制作，表面经过磨砂处理。 3.柜体材料采用1.0mm厚优质304不锈钢冷轧板制作，表面经过磨砂处理。 4.台面采用模具化的制作，台面前方为圆弧过渡。 5.台面下方为抽屉，滑条采用三节滑轨12〞。 6.采用不锈钢拉手。 7.柜门配有安全锁，确保物品的安全。 8.下柜配置脚4件，高160mm，下柜底层离地高度＞200mm。 9.脚管采用φ50×1.2优质不锈钢管制成；脚架下部安装优质橡胶制作的脚垫，使之与地面直接接触： 1）在地面不平整的情况下，使产品本身具有一定的自动调节能力，避免了产品倾斜的情况出现； 2）避免了钢制件（即脚管）与地面（水泥、木制、塑胶等材质）直接接触而可能损伤地面的情况出现；移动产品时不会产生摩擦而起的巨大响声。 |
| 器械柜 | 2台 | 1.产品外型尺寸：950×400×1800mm。 2.整体材料采用1.0mm厚优质304#不锈钢冷轧板制作。 3.柜门带透明的浮法玻璃，玻璃厚达5mm。玻璃周围嵌入有装饰条具有防震作用。 4.柜门材料采用1.2mm厚优质304不锈钢冷轧板制作。 5.柜体内有五层，其中有三件隔板为活动，根据需要自行调节，可满足使用需求。 6.每隔层额定载荷：20KG。 7.柜体下方有四只柜脚板，材料采用1mm厚优质304#不锈钢冷轧板制作，保证稳固,不磨柜体。 8.根据人体工学原理拉手采用弧形拉手。 9.柜门都配有安全锁，确保物品的安全。 |
| 双层器械台 | 1台 | 1.规格尺寸：920×550×840mm 2.上下台面规格：920×550mm，采用厚度为1mm的优质304#不锈钢冷轧板精制而成，台面有效使用部分采用模具一次冲压成型（深5mm）。 3.四周的4只支撑立柱采用φ25×1.2优质不锈钢管制作。 4.配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 5.上下台面配置三面（左、右及后面）护栏，采用不锈钢圆管精制而成，并配有塑料立柱，可满足使用需求。 6.产品下部与地面的净空高度为160mm。 7.产品额定承重40kg，上下台面各承重20kg。 |
| 针剂柜 | 1台 | 1．规格尺寸：950×250/550×1800mm。 2．上下柜体单独包装，上柜外形尺寸950×250×950mm。下柜外形尺寸950×550×850mm。 3．整体采用优质不锈钢冷轧板制作。 4．上柜门采用玻璃对开门。 5．上下柜体门内均有固定隔板，方便药品、针剂存放。 6．上柜体与下柜台面间有300mm高空间，便于药品和针剂配制药品或针剂堆放、分发。 |
| 治疗车 | 6台 | 8.规格尺寸：735×450×830mm。 9.上下台面规格：735×450mm，采用厚度为1mm的优质304不锈钢冷轧板精制而成，台面有效使用部分采用模具一次冲压成型（深5mm）。 10.四周的4只支撑立柱采用φ25×1.2优质不锈钢管制作。 11.配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 12.上下台面配置三面（左、右及后面）护栏，采用不锈钢圆管精制而成，并配有塑料立柱，可满足使用需求。 13.产品下部与地面的净空高度为160mm。 14.产品额定承重40kg，上下台面各承重20kg。 |
| 护理推车 | 1台 | 10.规格尺寸：960×550×820mm。 11.主管采用优质φ25×1.2不锈钢焊管经过专用设备弯成型，采用圆弧过渡，连接管采用φ22×1不锈钢焊管。 12.台面材料采用1.0mm厚优质304#不锈钢冷轧板制作。 13.台面护栏采用不锈钢圆管精制而成，并配有塑料立柱，立柱外表面经过特殊工艺处理，可满足使用需求。 14.配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 15.污物袋采用优质布料制成，大小尺寸与框体相匹配，污物袋还具粘带便于盖袋盖。 |
| 空气消毒机 | 1台 | 1.微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏； 2.UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示； 3.UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度； 4.整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能； 5.主管失效备管自动支援及加强功能； 6.采用进口主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠； 7.程控、遥控、手控多控消毒运行； 8风速高、中、低可选； 9.双通道立体式出风，循环风量大； 10.带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌等辅助消毒手段； 11.内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能； 12.外设防滑扶手，推拉移动自如。 |
| 双层器械台 | 1台 | 1.规格尺寸：1140×540×840mm 2.上下台面规格：1140×540mm，采用厚度为1mm的优质304不锈钢冷轧板精制而成，台面有效使用部分采用模具一次冲压成型（深5mm）。 3.四周的4只支撑立柱采用φ25×1.2优质不锈钢管制作。 4.配置4只φ100高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 5.上下台面配置三面（左、右及后面）护栏，采用不锈钢圆管精制而成，并配有塑料立柱，可满足使用需求。 6.产品下部与地面的净空高度为160mm。 7.产品额定承重40kg，上下台面各承重20kg。 |
| 裂隙灯 | 1台 | 1.显微镜光路采用先进的交角体视式设计，可获得清晰图像； 2.光斑直径达到14毫米，视场范围更开阔； 3.整机灵活轻便，结构简单可靠； 4.总倍率：10x（φ18）、16x（φ14.5）； 5.瞳距调节范围：54～80； 6.裂隙宽度：0mm～14mm连续可调(在14mm时，裂隙呈圆形)； 7.裂隙高度：1mm～14mm连续可调； 8.裂隙角度：0°～180°旋转 垂直到水平方向连续可调； 9.光斑直径：Æ14、Æ9、Æ5.5、Æ0.3； 10.滤色片：隔热片、无赤片、钴兰片。 |
| 电耳镜 | 1台 | 1.电耳镜采用前端导光光纤发光，光源采用功率为1W的LED低温发光灯泡。充电镍镉电池组可重复充电使用，电池输出电压:5V,容量;1600mAh。即插即充座式充电器，方便充电及电耳镜存放。 |
| 器械车 | 1台 | - 整车为735×450×900mm，台面尺寸为735×450×770mm。 - 主要由台面、护栏、脚轮、立柱等组成。 - 立柱采用￠25×1.5不锈钢管弯管制作而成。 - 台面采用t0.8/S304不锈钢优质冷轧板组焊制作。台面整体拉伸压形，增加了台面强度。 - 抽屉采用优质不锈钢1.0mm冷轧钢板折弯成形，组焊而成，拉出时采用三节滑动导轨，支撑可靠、无噪音。。 - 脚轮采用超静音脚轮，无噪音，单只可承载70Kg。 - 台面护栏由塑料立柱和￠9.5×0.8/优质不锈钢焊管弯管组装而成。 |

第四章   响应文件的附件及格式

响应文件封面

采购项目

响

应

文

件

项目编号：GNXZYYY2019（询）—07

项目名称：

投标单位（公章）：

供应商法定代表人或委托代理人：

附件一：

开标一览表

项目名称：

项目编号：GNXZYYY2019（询）—

响应总报价：       元

响应总报价大写金额：

项目完成期限：

供应商(盖章）：

供应商法定代表人或委托代理人签字：

日期：   年  月  日

附件二：

投标报价一览表

供应商名称（盖章）：                           单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

根据内容自定义表格大小。

供应商代表(签名)：

联系电话：

附件三：

投  标  书

致广南县中医医院：

我方看到贵院产科、眼科医疗设备采购项目询价公告，经研究，我方决定投标，并就本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方向贵方提交的所有文件、资料都是准确和真实的；

二、我方愿按询价公告中的一切要求，提供招标货物（详见投标报价表）。

三、如果我们的投标书被接受，我们将履行询价公告中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成；

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

五、与本投标有关的通讯地址为：

投 标 单 位：　　　　 　　（加盖公章）

法定代表 人：

授权委托 人：

地　　　　址：

电　　　　话：

年    月    日

附件四：

详细技术参数配置明细及偏离情况表

| 序号 | 产品名称 | 采购要求和参数要求 | 响应详细参数配置 | 数量 | 偏离情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

附件五：

投标售后服务承诺书

提供质保期内、外的售后服务方案及保证、承诺措施。

投标单位名称：（公章）              投标编号：

| 序号 | 货物或服务名称 | 质保期或维护期 | 售后服务（包括技术支持） 具体项目和内容说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

上述各部件在保质期内，非人为损坏，我单位给与免费更换。

供应商代表签字：

附件六：

法人授权委托书

致广南县中医医院：

（投标单位全称）法人代表          授权            （全权代表姓名）为全权代表，参加贵院组织的项目（招标编号：                ）招标活动，全权处理投标活动中的一切事宜。

法人代表签字：

投标单位全称(公章）：

日  期：

全权代表姓名：                     职务：

详细通讯地址：

邮政编码：            传  真：

电  话:

附法定代表人及被授权人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件粘贴处 | 被授权人身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- |

附法定代表人及被授权人身份证复印件